## Slide 1
Bioneer LIS Instrument Proxy(48) : ExiPrep48 - 바로 가기
Bioneer LIS Instrument Proxy(Diagnosis)
사용하는 만큼 서비스가 있다.

## Slide 2
통신설정

## Slide 3
위의 통신설정을 변경하면 Save Setting 해줘야함

## Slide 4
오더를 줄때는 이 프로그램이 켜 있어야 함
Guest로 로그인 함

## Slide 5
초기화면 SETUP > Standard Curve 에서 Lot Number 확인

## Slide 7
초기화면 Prep > ExiStation 선택

## Slide 8
Diagnosis Kit 선택 >> Lane 선택

## Slide 9
Lot Number까지 입력하고 아무데나 클릭하면 Sample Type 선택 창 나옴